## Tabelle1
Error Calculation for Rohde & Schwarz Spectrum Analyzers
Inherent errors | unit | s = stand. uncertainty w = worst case | specified error | variance | contribute y = yes , n = no
Absolute error 128 MHz | dB | w | 0.3 | 0.03 | y
Frequency response | dB | w | 0.2 | 0.013333 | y
Input attenuator | dB | w | 0.2 | 0.013333 | y
If Gain | dB | w | 0.2 | 0.013333 | y
Log linearity | dB | w | 0.2 | 0.013333 | y
Bandwidth switching error | dB | w | 0.2 | 0.013333 | y
Bandwidth error | % |  | 10 | 0.069792 | y
combined variance |  |  |  | 0.16646
combined standard uncertainty |  |  |  | 0.40799
total error (95% confidence level) | dB |  |  | 0.79967
(99% confidence level) | dB |  |  | 1.0526
Error due to source mismatch |  | a = return loss / dB v = VSWR | specified values
VSWR of SA |  | v | 3.1 |  | 0.5122
VSWR of DUT |  | v | 1.57 | 0.54853 | 0.22179
combined variance |  |  |  | 0.71498
combined standard uncertainty |  |  |  | 0.84557
error including source mismatch (95%) | dB |  |  | 1.6573
(99%) | dB |  |  | 2.1816